**АКТ**

**готовности образовательной организации Свердловской области  
к 2025/2026 учебному году**

составлен 03 июля 2025 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области   
(в соответствии с уставом):

***муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106 комбинированного вида»***

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

***623418, Свердловская область, город Каменск – Уральский, ул. Прокопьева, д. 17***

3. Фактический адрес:

***623418, Свердловская область, город Каменск – Уральский, ул. Прокопьева, д. 17***

4. Год постройки здания ***1994г***

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

***Антропова Светлана Игоревна, 8 (3439) 364 – 140***

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с ***Постановлением Администрации Каменск –Уральского городского округа от 06.05.2025 № 323 «О приемке образовательных учреждений к новому 2025 – 2026 учебному году»***

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

***Миннуллина Л.М. начальник органа местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа»;***

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

***Нестеров Д.Н. – заместитель главы Администрации Каменск-Уральского городского округа;***

7.3. Члены комиссии(указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

***Белоногова Е.С. – ведущий специалист Управления образования;***

***Кочнева А.А. – ведущий специалист Управления образования;***

***Пшеницина Т.Ю. – ведущий специалист МКУ «ЦБЭО»;***

***Кузнецова А.Н. – ведущий специалист Управления образования;***

от Государственного пожарного надзора

***Аверинский В.В. – начальник ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);***

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

***Адайбеков Д.В. – начальник Каменск-Уральского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию);***

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

***Морозов А.В. – начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Каменск-Уральский (по согласованию);***

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

***Кузнецова Н.В. – председатель Городского комитета профсоюза работников образования (по согласованию);***

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106 комбинированного вида»***

к 2025/2026 учебному году \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(готова/не готова)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | ***Миннуллина Л.М.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |
| Заместитель председателя комиссии: | ***Нестеров Д.Н.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |
| Члены комиссии: | ***Белоногова Е.С.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |
|  | ***Кочнева А.А.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |
|  | ***Пшеницина Т.Ю.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |
|  | ***Кузнецова А.Н.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |
|  | ***Аверинский В.В.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |
|  | ***Адайбеков Д.В.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |
|  | ***Морозов А.В.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |
|  | ***Кузнецова Н.В.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |

|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организации Свердловской области  к 2025/2026 учебному году |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав утвержден приказом начальника  Управления образования от 01.02.2016г № 78 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 18.08.2015г № 66-66-03/033/2008-242 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация  (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 18.08.2015г № 66-66-03/033/2008-240 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1) лицензия 66 № 002971 выдана МОСО 15.01.2012г.на срок – бессрочно; приложение № 1 от 25.01.2012г., рег. № 14685;  2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу;  3) основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности;  дополнительные образовательные услуги предоставляются  4) свидетельство о государственной аккредитации ГА 007679 от 13.04.2009 № 4686 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Детский сад реализует 3 программы:  - Основная общеобразовательная программа – программа дошкольного образования.  - Основная адаптированная образовательная программа – дошкольного образования для детей  с задержкой психического развития  - Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | отсутствуют |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025 – 2026 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется, утвержден приказом заведующего Детским садом № 106 от 26.06. 2025г № 86 |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1  0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | С 07.00 ч. – 19.00ч. – общеразвивающие группы;  С 07.30 ч. – 17.30ч. – коррекционные группы. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 134  9  134  0  0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 64,00  5  5 (2-учителя-логопеда; 3-учителя-дефектолога)  18  -  -  -  36,00  50  4  5 (2 – учителя-логопеда; 3 -учителя-дефектолога)  18  -  -  -  23  1 – дворник; 1 - подсобный рабочий;  1 – уборщик служебных помещений;  1 – грузчик;  1 – специалист по охране труда;  1 – рабочий по комплексному обслуживанию здания. |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1. Акт 31/2025 Оценки состояния внутренней системы водоснабжения, водоотведения (канализация) и отопления от 05.05.2025г 2. Акт № 2 О гидравлической промывке системы теплоснабжения и гидравлическом испытании системы отопления/горячего водоснабжения от 11.06.2025г |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками  в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,  не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
| 17. | Оснащенность мастерских  в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | - |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется, готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется в хорошем состоянии, сертификаты соответствия имеются. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется, удовлетворительное |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт о разрешении использования спортивного оборудования на спортивной площадке от 27.06.2025г. № 4  Акт о разрешении использования спортивного оборудования в физкультурном зале от 27.06.2025г. № 2 |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России  по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
| 25. | Наличие ответственных лиц  по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Заместитель заведующего по хозяйственной работе Калеганова Я.Н., приказ от 26.06.2024г № 90 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Удостоверение о повышении квалификации серия ПБ23 номер 0000130 от 26.05.2023г.,  Удостоверение о повышении квалификации серия ПБ23 номер 0000131 от 26.05.2023г.,  Имеется  Имеется  Имеется  Проводится, 2 раза в год |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) огнетушители имеются в достаточном количестве;  2) имеется;  3) проверка средств на срок годности, при  необходимости – их замена проводится ежегодно.  Дата последней поверки – 05.12. 2024г |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС в исправном состоянии: СПС, СОУЭ, РСПИ; Акт комплексных испытаний на работоспособность от 01.07.2025г.  2) Контракт на оказание услуг 27.01. 2025 № 89-УО  3) имеется, вывод сигнала на ЕДДС «01» (ПРИБОР «ОКО- 3А»)  4)Контракт с КУ ГО ВДПО от 27.01.2025г. № 55 (ОКО)  - |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) Имеется, удовлетворительное, Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода от 18 июня 2025г.  2) Имеется, удовлетворительное; справка АО «Водоканал КУ» «19» июня 2025г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована  в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в ОНД г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 08.06.2021г. № 65436369000-ТО-82 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека  по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание от 11.04.2025г № 148/2025-62  2) 3  3) 0  4) Имеется, срок устранения 23.06.2025г,  приказ от 26.06.2025 № 85  5) |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1) февраль 2025г  2) -  3) 2024-2025гг |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического  и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) Имеется   1. В соответствии с требованиями СанПин 2. Отсутствуют   4)Питание организовано за счет собственного пищеблока  Договоры на поставку продуктов питания:  Молочная продукция ООО «ПАРТНЕРЪ»;  Мясная, рыбная продукция ООО «Красногорское плюс»;  Овощи ООО «Агрофирма «Травянское»;  Изделия хлебобулочные ООО «БизнеСервис»;  Продукция мукомольной промышленности, сахар, мучные изделия, растительные и животные масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты ООО «Красногорское плюс»;   1. 134 (100%) 2. Паспорт пищеблока имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии  с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Август-сентябрь 2025г |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется на вводе ХВС ультрофиолетовая установка Aquapro UV для обеззараживания воды |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт № 285 от 26 июня 2025г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1)Имеется  2)Лицензия ЛО-66-01-006707  от 20.11.2020г.  Договор № 1 от 14.05.2012г  3)Обеспечены |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям  в соответствии с программой производственного контроля  (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол испытаний № 05/06239-25 от 07.05.2025г. |
| 42. | **Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 43. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования от 03.07.2025  1) 2;  2) 1;  3) имеется;  4) по мере финансирования. |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации  по Свердловской области (дата); | Паспорт безопасности разработан и утвержден (3 категория) 26.02.2025 года  1) 17.02.2025 года  2) 26.02.2025 года  3) 05.02.2025 года |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | имеется, приказ № 82 от 10.06.2024 года |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) 49  2) 6 |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся  на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется, утв. приказом от 05.07.2021 № 93 |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ от 03.07.2023г. № 94 |
| 49. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) В дневное время пропускной режим осуществляется сотрудником ЧОП, в ночное время сторожем (3 ставки)  2) нет  3) контракт ООО ЧОО «Гранд Екб»  № 15/25 от 20.01.2025г (по 30.09.2025г) |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) Имеется, в исправном состоянии  2) КТС выведена в подразделение ПЦО Каменск-Уральского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»  3) Контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны с ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФГУП «Охрана Росгвардии») № 6734N00315 от 23.01.2025г.  4) -  5) - |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется пожарная (речевая/звуковая) при пожаре. Автономная система оповещения при ЧС имеется.  2) Контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы АПС, СОУЭ с КУГО ВДПО № 89 УО от 27.01.2025г  3) -  4) - |
| 52. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует  2) -  3) -  4) - |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется  2) 19 камер (16 – по периметру, 3 – внутри здания)  3) вывод изображения на мониторы поста дежурного  4) контракт возмездного оказания услуг связи с ООО «Сервис Экспресс» от 31.01.2025 № 313059/02-2025/И |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется  2) - |
| 55. | Оборудование основных входов  в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется частично  2) - |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)Имеется ручной металлоискатель, 1 шт. MD 300 361  2)- |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Не требуется для 3 категории  2) Входная калитка оборудована кодовым замком, центральные и групповые входы – домофонами.  3) -  4) - |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Не требуется для 3 категории  2) - |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)Отсутствует, не предусмотрено для 3 категории  2) - |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)Отсутствует, не предусмотрено для 3 категории  2) - |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) Имеется  2) Состояние удовлетворительное |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) В наличии  2) Исправно |
| 63. | **Раздел 7. Информационная безопасность** | | |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Проводится 1 раз в месяц, с предоставлением акта. Приказ заведующего от 03.08.2015г. №31 |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | ООО «Сервис Экспресс» № 313059/02-2025/И от 31.01.2025г |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 12 |
| 67. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | ООО «Сервис Экспресс» № 313059/02-2025/И от 31.01.2025г |
| 68. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | SkyDNS для учебных заведений ООО «АСП –Центр дистрибьюции»  На 12 компьютерах установлен SkyDNS |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Ежемесячно составляются акты проверки использования контент – фильтрации от 31.01.2025г.; 28.02.2025г.; 28.03.2025г.; 25.04.2025г.; 30.05.2025г.; 27.06.2025г. |
| 70. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ заведующего от 03.08.2015г. № 31 |
| 71. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | - |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Имеется |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение  в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  3) наличие и состояние тротуаров  на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Имеется, удовлетворительное  5  Имеются, удовлетворительное |
| 78. | Наличие площадки (помещения)  для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | имеется |
| 79. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственный за ОТ: Калеганова Я.Н., заместитель заведующего по ХР, приказ заведующего от 23.06.2025г. № 78 |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | имеется |
| 82. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | - Заведующий Антропова С.И. – Протокол № 13-А/20 от 20.06.2025г.  - Заместитель заведующего по хозяйственной работе Калеганова Я.Н.  Протокол № 13-А/20 от 20.06.2025г.  - Уполномоченный по охране труда Ахматова Е.С. Протокол № 13-С/7 от 20.06.2025г. |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по ОТ утверждены приказом заведующего от 01.03.2022г. № 26 |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
| 84. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)   на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест;  4) планируемые сроки аттестации | 54  54  0  2025 год |
| 85. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 86. | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
| 87. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт групповых, туалетных, умывальных комнат, кабинетов, лестничных маршей, коридоров, холлов 1, 2 этажа.  Косметический ремонт бассейна.  Косметический ремонт постирочной.  Косметический ремонт пищеблока.  Ремонт музыкального зала.  Замена детских раковин (группа № 80  Покраска и благоустройство участков.  Ремонт канализации (группы № 6, подвал) |
| 88. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год  и последующие годы | Ремонт бассейна, ремонт системы тепловодоснабжения, ремонт системы отопления,  ремонт подвального и складских помещений,  замена деревянных окон на ПВХ, замена межкомнатных дверей на ПВХ, ремонт крылец – 6 шт., ремонт фасада бассейна. |